附件：

消防联动测试具体楼宇及时间安排表（阜成路校区）

| 序号 | 楼宇 | 测试日期 | 测试时间 | 停电时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼 | 7月9日 | 9:30—10:00 | 9:35-9:50 | 现场停电、电梯迫降、广播、声光报警动作 |
| 2 | 教三楼 | 7月9日 | 10:30—11:00 | 10:35-10:50 | 现场停电、电梯迫降、广播报警动作 |
| 3 | 东区学3楼 | 7月9日 | 13:30—14:00 | 13:35—13:50 | 电梯迫降、广播、声光报警动作 |
| 4 | 耕耘楼 | 7月9日 | 14:30—15:00 | 14:35—14:50 | 现场停电、电梯迫降、广播、声光报警动作 |
| 5 | 化工楼 | 7月9日 | 15:30—16:00 | 15:35—16:50 | 电梯迫降、广播、声光报警动作、排烟风机动作 |

消防联动测试具体楼宇及时间安排表（良乡校区）

| 序号 | 楼宇 | 测试日期 | 测试时间 | 停电时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆 | 7月8日 | 8:30—9:00 | 8:35-8:50 | 现场停电、电梯迫降、广播 |
| 2 | 经济学院 | 7月8日 | 9:30—10:00 | 9:35-9:50 | 现场停电、电梯迫降、广播、声光报警动作 |
| 3 | 宿舍11号楼 | 7月8日 | 10:30—11:00 | 10:35-10:50 | 现场停电、电梯迫降、广播、声光报警动作、排烟风机动作、常开防火门关闭 |
| 4 | 宿舍12号楼 | 7月8日 | 13:30—14:00 | 13:30--13:50 | 现场停电、电梯迫降、广播、声光报警动作、排烟风机动作、常开防火门关闭 |
| 5 | 宿舍13号楼 | 7月8日 | 14:30—15:00 | 14:35—14:50 | 现场停电、电梯迫降、广播、声光报警动作、排烟风机动作、常开防火门关闭 |
| 6 | 宿舍14号楼 | 7月8日 | 15:30—16:00 | 15:35—15:50 | 现场停电、电梯迫降、广播、声光报警动作、排烟风机动作、常开防火门关闭 |